## Projetos Encerrados 2022
iii. Abrangência
Empresa | Código do Projeto | Tipologia | i. título | Data Início | Data Término na ANEEL | ii. objetivos | Itens implementados | Municípios Atendidos | Clientes Beneficiados | iv. energia economizada (MW/ano) | v. demanda evitada no horário de ponta (Kw) | vi. impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios | vii. investimentos previstos (R$) | vii. investimentos realizados (R$) | viii. custo da energia economizada - CEE (R$/MWh) | ix. custo da demanda evitada - CED (R$/kW) | x. Relação Custo Benefício – RCB | Coordenador
Paulista | PE-00063-0236/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0236 - IP Torrinha CPP20 | 2021-01-05 | 2022-03-11 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação publica do município de Torrinha, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista. Este projeto visa contemplar a Prefeitura Municipal Torrinha que está localizada na cidade de Torrinha – SP. | Substituir o sistema de iluminação publica existente, composto por 702 lâmpadas vapor de sódio e vapores metálicos, por sistema utilizando 702 lâmpadas com tecnologia LED. | Torrinha | 1 | 354.43 | 72.44 | Redução do consumo de energia | 770726.15 | 704040.51 | 550.31 | 1086.69 | 0.29 | 44571
Paulista | PE-00063-0228/2021 | 5 - Poder Público | 0228 - UNESP Bauru - CPP20 | 2021-01-12 | 2022-03-13 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista. Este projeto visa contemplar a UNESP que está localizada na cidade de Bauru – SP. | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 1524 lâmpadas fluorescentes tubulares e bulbo, r refletores vapor de sódio e vapor metálico por sistema utilizando 1491 lâmpadas e refletores com tecnologia LED. | Bauru | 1 | 531.66 | 130.68 | Redução do consumo de energia | 1204220.74 | 1204220.74 | 393.76 | 459.93 | 0.51 | 44573
RGE Sul | PE-00396-0168/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0168 - IP Nova Prata CPP20 | 2021-01-18 | 2022-03-19 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização do sistema de iluminação pública do município de Nova Prata, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da RGE Sul. Este projeto visa contemplar a a prefeitura de Nova Prata que está localizada na cidade de Nova Prata – RS. | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 845 lâmpadas ineficientes de diversas potências, | 1 | 1 | 490.09 | 102.34 | Redução do consumo de energia | 1017342.18 | 940994.53 | 581.18 | 1244.72 | 0.23 | 44579
Paulista | PE-00063-0187/2019 | 3 - Comércio e Serviços | 0187 - PUC - CPP19 | 2019-11-22 | 2022-03-22 | aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da RGE SUL | conforme detalhado abaixo, por lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 931.2 | 105.36 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1404949.57 | 1370966.25 | 361.87 | 394.52 | 0.53 | 44582
RGE Sul | PE-00396-0135/2020 | 5 - Poder Público | 0135 - IFRS - CPP2019 | 2020-01-27 | 2022-03-27 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Instalação de usinas fotovoltaicas e substituição de lâmpadas ineficientes por modelos LED para proporcionar redução do consumo de energia nesses clientes. | 1 | 1 | 240.93 | 28.58 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 791658.65 | 494897.17 | 360.33 | 510.4 | 0.48 | 44587
RGE Sul | PE-00396-0161/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0161 - IP Quaraí CPP20 | 2021-02-05 | 2022-03-27 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação de Iluminação Públcia do Município de Quaraí, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da RGE Sul. Este projeto visa contemplar a Iluminação Pública que está localizada na cidade de Quaraí/RS. | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 1.155 lâmpadas de IP, por lâmpadas com tecnologia LED. | Quaraí | 1 | 948.14 | 165.1 | Redução do consumo de energia | 1599999.85 | 1522464.21 | 581.18 | 1244.72 | 0.2 | 44587
RGE Sul | PE-00396-0133/2020 | 5 - Poder Público | 0133 - Cachoeira do Sul - CPP19 | 2020-01-27 | 2022-03-28 | conforme detalhado abaixo, por lâmpadas com tecnologia LED. | Instalação de usinas fotovoltaicas e substituição de lâmpadas ineficientes por modelos LED para proporcionar redução do consumo de energia nesses clientes. | 1 | 1 | 148.59 | N/A | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 521808.25 | 413073.29 | 360.33 | 510.4 | 0.55 | 44588
RGE Sul | PE-00396-0137/2019 | 3 - Comércio e Serviços | 0137 - Colégio Maria Auxiliadora - CPP19 | 2019-12-04 | 2022-04-01 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituição de 2.113 pontos de iluminação ineficientes totalizando a substituição de 2.772 lâmpadas ineficientes de diversas potências por modelos a LED. Adicionalmente serão instalados cinco sistemas de GD totalizando de 230,31kWp | 1 | 1 | 459.4 | 20.27 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1498996.99 | 1422190.12 | 360.33 | 510.4 | 0.64 | 44592
RGE Sul | PE-00396-0138/2019 | 3 - Comércio e Serviços | 0138 - NOTRE DAME- CPP19 | 2019-12-04 | 2022-04-01 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituição de 1.071 pontos de iluminação ineficientes totalizando a substituição de 1.329 lâmpadas ineficientes de diversas potências por modelos a LED. Adicionalmente serão instalados cinco sistemas de GD totalizando de 86,45kWp | 1 | 1 | 160.69 | 3.86 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 747625.43 | 714659.35 | 524.86 | 1028.71 | 0.65 | 44592
RGE Sul | PE-00396-0139/2019 | 3 - Comércio e Serviços | 0139 - ASS EVANGÉLICA - CPP19 | 2019-12-04 | 2022-04-01 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituição de 859 pontos de iluminação ineficientes totalizando a substituição de 1.515 lâmpadas ineficientes de diversas potências por modelos a LED. Adicionalmente será instalado um sistema de GD de 75,9kWp | 1 | 1 | 166.7 | 14.05 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 641126.26 | 623470.9 | 360.33 | 510.401 | 0.83 | 44592
RGE Sul | PE-00396-0140/2019 | 3 - Comércio e Serviços | 0140 - NOSSA SENHORA DE LURDES - CPP19 | 2019-12-04 | 2022-04-01 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituição de 461 pontos de iluminação ineficientes totalizando a substituição de 747 lâmpadas ineficientes de diversas potências por modelos a LED. Adicionalmente serão instalados dois sistemas de GD totalizando 73,3kWp | 1 | 1 | 129.58 | 2.21 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 601840.23 | 591352.29 | 553.14 | 1147.62 | 0.65 | 44592
Paulista | PE-00063-0191/2019 | 5 - Poder Público | 0191 - UFSCAR SUL - CPP19 | 2019-12-18 | 2022-04-01 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 5.658 lâmpadas fluorescentes tubulares e vapor de sódio por sistema utilizando 5.658 lâmpadas com tecnologia LED, substituir 3 ares condicionados Splits, com capacidades de 20 TR, por outros 2 mais eficientes com capacidades de 20 TR e 1 com capacidade de 15 TR e Instalação de 59,9 kWp de geração fotovoltaica. | 1 | 1 | 598.99 | 155.7 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1447179.85 | 1433228.31 | 361.87 | 394.52 | 0.64 | 44592
RGE Sul | PE-00396-0158/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0158 - IP Palmeira das Missões | 2021-02-05 | 2022-04-01 | Aprovação de Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação do Município de Palmeira das Missões/RS na área de concessão da RGE. O projeto foi viabilizado com o propósito de reduzir os custos referentes a iluminação pública do município | Substituir parcialmente o sistema de iluminação pública existente, composto por 602 lâmpadas de diversos tipos ineficientes por sistema utilizando 602 lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 282.28 | 46.85 | Redução do consumo de energia | 977347.99 | 765163.61 | 581.18 | 1244.72 | 0.38 | 44592
Paulista | PE-00063-0239/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0239 - IP Piracicaba CPP20 | 2021-03-03 | 2022-04-26 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação pública do Município de Piracicaba, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista. | Substituir 415 lâmpadas de vapor metálico e 415 reatores eletromagnéticos por 780 luminárias com tecnologia LED. | 1 | 1 | 446.39 | 95.23 | Redução do consumo de energia | 937226.77 | 910653.48 | 550.31 | 550.31 | 0.27 | 44617
Paulista | PE-00063-0190/2019 | 5 - Poder Público | 0190 - UFSCAR NORTE - CPP19 | 2019-12-18 | 2022-05-06 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 15.000 lâmpadas fluorescentes tubulares, por sistema utilizando 15.000 lâmpadas com tecnologia LED e instalação de 71,78 KWp de geração fotovoltaica. | 1 | 1 | 774.01 | 232.33 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1327042.44 | 1304768.15 | 232.33 | 394.52 | 0.44 | 44627
Paulista | PE-00063-0227/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0227 - IP Colina - CPP20 | 2021-01-11 | 2022-05-06 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação Publica no Municipio de Colina, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista. | Substituir o sistema de iluminação publica existente, composto por 874 refletores públicos VPSA por 874 tecnologia LED. | 1 | 1 | 294.77 | 60.16 | Redução do consumo de energia | 874689.8 | 869552.26 | 550.31 | 1086.69 | 0.39 | 44627
Paulista | PE-00063-0233/2021 | 8 - Serviços Públicos | 0233 - SAAE Amparo CPP20 | 2021-03-11 | 2022-05-09 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização nos sistemas motrizes do Servico Autônomo de Água e Esgotos de Amparo, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista. | Substituição de 5 motores elétricos; Substituição de 5 bombas centrífugas; Implementação de 6 inversores de frequência; Troca do Centro de Comando dos Motores (CCM) de cada unidade e adição de equipamentos que irão auxiliar a automação do processo, como sensores ultrassônicos, um Modem celular com serial, 16 I/O’s e datalogger - ABS CEL IO e Rádio modem com serial, 16 I/O’s e datalogger - ABS RF09 IO. | 1 | 1 | 1075.81 | 176.57 | Eficientização e Redução do consumo de energia | 1489945.14 | 1438527.44 | 372.38 | 434.96 | 0.35 | 44630
RGE Sul | PE-00396-0169/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0169 - IP Garibaldi CPP20 | 2021-01-18 | 2022-05-17 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização do sistema de iluminação pública do município de Garibaldi, | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 1.163 lâmpadas ineficientes de diversas potências, | 1 | 1 | 1042.63 | 219.47 | Redução do consumo de energia | 1599999.99 | 1521678.76 | 581.18 | 1244.72 | 0.18 | 44638
Paulista | PE-00063-0158/2019 | 3 - Comércio e Serviços | 0158 - TV BAURU CPP18 | 2019-03-29 | 2022-05-30 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituição do sistema iluminação convencional por 24 luminárias com tecnologia LED, 1 motor de 5CV e instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 341,22 kWp | 1 | 1 | 540.87 | 4.63 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1779100.95 | 1776594.02 | 342.72 | 361.37 | 0.8
Paulista | PE-00063-0178/2019 | 10 - Educacional | 0178 - Labtec 2019 | 2019-09-03 | 2022-05-30 | Gerar um portfólio de projeto de eficiência energética desenvolvidos pelos participantes, com base na instalação onde atuam. Formar uma cultura em conservação e uso racional de energia nas empresas e instituições dos diversos setores da economia que consomem energia | Disponibilizar os seguintes laboratórios de eficiência energetica:i) sistema fotovotaico (7,2 kWp); ii) estação solarimétrica - meteorologica; iii) equipamentos de medidas e analise de energia; iv) aquisição de limpeza para uso de software LabVIEW; sistema de simulação de circuitos elétricos NI Elvis III; para o curso superior tecnologico em Gestão de Energia e Eficiência Energética (G.E.E.E.), localizado na unidade escolar do Centro de paula - FATEC Campinas. | 1 | 180 | N/A | N/A | Conscientização do Uso Consciente de Energia Elétrica | 366194 | 263378.3 | N/A | N/A | N/A
Paulista | PG-00063-0010/2020 | 262 - Plano de Gestão | 0010 - Plano de Gestão [Paulista] | 2020-04-01 | 2022-05-30 | Gestão do Programa de Eficiência Energética | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1345106.77 | 742318.95 | N/A | N/A | N/A
Piratininga | PG-02937-0008/2020 | 262 - Plano de Gestão | 0008 - Plano de Gestão [Piratininga] | 2020-04-01 | 2022-05-30 | Gestão do Programa de Eficiência Energética | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1345106.77 | 312628.87 | N/A | N/A | N/A
Santa Cruz | PG-00069-0007/2020 | 262 - Plano de Gestão | 0007 - Plano de Gestão [Santa Cruz] | 2020-04-01 | 2022-05-30 | Gestão do Programa de Eficiência Energética | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 584001.67 | 83933.53 | N/A | N/A | N/A
RGE Sul | PG-00396-0009/2020 | 262 - Plano de Gestão | 0009 - Plano de Gestão [RGE] | 2020-04-01 | 2022-05-30 | Gestão do Programa de Eficiência Energética | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1341078.3 | 243164.94 | N/A | N/A | N/A
Piratininga | PE-02937-0093/2020 | 2 - Baixa Renda | 0093 - Baixa Renda CDHU | 2020-04-30 | 2022-05-30 | Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de equipamentos com potencial economia de energia | Substituição de lâmpadas incandescentes por LEDs. Reduzir o consumo de energia elétrica em instalações em clientes de baixo poder aquisitivo por meio de implementação de ações de eficiência energética com instalações de sistema de aquecimento solar e de trocadores de calor destinado à uso de banho, adequação de entrada de energia elétrica e realização de atividades educacionais | 6 | 2200 | 617.97 | 236.61 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 784882.55 | 504643.15 | 468.39 | 860.05 | 0.16
RGE Sul | PE-00047-0145/2020 | 10 - Educacional | 0145 - Educacional Olimpíadas | 2020-12-10 | 2022-05-30 | aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da RGE SUL | conforme detalhado abaixo, por lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | N/A | NA | Redução do consumo de energia | 552362.57 | 456159.37 | N/A | N/A | N/A
Paulista | PE-00063-0241/2021 | 5 - Poder Público | 0241 - UNESP LAGEADO CPP20 | 2021-02-05 | 2022-05-30 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista. | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 11.820 lâmpadas fluorescentes tubulares e de vapor de sódio, por sistema utilizando 11.820 lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 1265.59 | 377.06 | Eficientização e Redução do consumo de energia | 1067864.39 | 1049410.23 | 372.38 | 434.96 | 0.24
Paulista | PE-00063-0242/2021 | 5 - Poder Público | 0242 - UNESP RUBIÃO JR CPP20 | 2021-02-05 | 2022-05-30 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista. Este projeto visa contemplar a UNESP Campus Rubião Jr. que está localizada na cidade de Botucatu – SP. | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 10.685 lâmpadas fluorescentes tubulares e de vapor de sódio, por sistema utilizando 10.685 lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 1347.65 | 367.28 | Eficientização e Redução do consumo de energia | 1206836.78 | 1183958.8 | 372.38 | 434.96 | 0.24
Paulista | PE-00063-0196/2019 | 5 - Poder Público | 0196 - HOSPITAL NESTOR CPP19 | 2019-10-21 | 2022-06-28 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 2.930 lâmpadas fluorescentes tubulares, por sistema utilizando 2.930 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de sistema fotovoltaico de 214,40 kWp no telhado da instalação do cliente | 1 | 1 | 901.99 | 85.31 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1499000 | 1470186.95 | 361.87 | 394.52 | 0.49
Paulista | PE-00063-0208/2020 | 3 - Comércio e Serviços | 0208 - Casa Transitória André Luiz de Barretos | 2020-08-24 | 2022-07-23 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Instalação de usinas fotovoltaicas e substituição de lâmpadas ineficientes por modelos LED para proporcionar redução do consumo de energia nesses clientes. | 1 | 1 | 140.56 | 0.39 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 523787.86 | 467175.76 | 550.31 | 1086.69 | 0.63
RGE Sul | PE-00396-0120/2019 | 3 - Comércio e Serviços | 0120 - Martin Luther - CPP19 | 2019-10-25 | 2022-07-30 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 996 lâmpadas fluorescentes tubulares e bulbo, por sistema utilizando 996 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 90,45 kWp de geração fotovoltaica. | 1 | 1 | 123.07 | 14.64 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 688370.22 | 404072.61 | 553.14 | 1147.62 | 0.45
Paulista | PE-00063-0198/2020 | 2 - Baixa Renda | 0198 - Baixa Renda CDHU | 2020-04-30 | 2022-07-30 | Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de equipamentos com potencial economia de energia | Substituição de lâmpadas incandescentes por LEDs. Reduzir o consumo de energia elétrica em instalações em clientes de baixo poder aquisitivo por meio de implementação de ações de eficiência energética com instalações de sistema de aquecimento solar e de trocadores de calor destinado à uso de banho, adequação de entrada de energia elétrica e realização de atividades educacionais | 4 | 7500 | 1371.4 | 393.51 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1496852.6 | 1050856.94 | 520.84 | 962.77 | 0.15
Piratininga | PE-02937-0098/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0098 - IP SOROCABA I CPP20 | 2021-02-09 | 2022-08-09 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação Pública no Município de Sorocaba, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Piratininga. Este projeto visa contemplar a Prefeitura de Sorocaba | Substituir o sistema de iluminação pública existente, composto por 246 refletores de vapor de sódio, por sistema utilizando 246 refletores com tecnologia LED. | 1 | 1 | 199.45 | 43.01 | Redução do consumo de energia | 326118.49 | 319014.33 | 499.39 | 990.41 | 0.23
Piratininga | PE-02937-0099/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0099 - IP SOROCABA II CPP20 | 2021-02-09 | 2022-08-09 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação Pública no Município de Sorocaba, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Piratininga. | Substituir o sistema de iluminação pública existente, composto por 388 refletores de vapor de sódio, por sistema utilizando 388 refletores com tecnologia LED. | 1 | 1 | 313.94 | 67.71 | Redução do consumo de energia | 698881.1 | 677266.79 | 499.39 | 990.41 | 0.31
Paulista | PE-00063-0177/2019 | 3 - Comércio e Serviços | 0177 - PH-PAULISTA-I | 2019-10-21 | 2022-08-27 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituir o sistema iluminação convencional por 927 luminárias com tecnologia LED e instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 321,6 kWp | 3 | 3 | 504.75 | 8.7 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1853856.9 | 1260391.82 | 361.87 | 394.52 | 0.71
RGE Sul | PE-00396-0162/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0162 - IP Portão CPP20 | 2021-02-05 | 2022-08-27 | Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2020. Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 1.280 lâmpadas de Iluminação Pública, por lâmpadas com tecnologia LED. | Substituição de 1.280 lâmpadas ineficientes, por lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 1003.79 | 174.46 | Redução do Consumo de Energia Elétrica | 1599570.57 | 1579878.76 | 581.18 | 1244.72 | 0.24
Piratininga | PE-02937-0091/2019 | 261 - Residencial | 0091 - BÔNUS FV PIRA CPP19 | 2019-10-21 | 2022-08-29 | Promover a eficientização em clientes residenciais através da concessão de bonus na substituição de refrigeradores ineficientes por refrigeradores eficientes | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 5 lâmpadas fluorescentes por sistema utilizando lâmpadas com tecnologia LED, totalizando 170 novas lâmpadas LED e instalação de 34 sistemas de geração de energia fotovoltaica cada uma com capacidade de 3,8 kWp, totalizando 129,2 kWp. | Area de atuação | 34 | 186.9 | 0.91 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 432158.46 | 265190.19 | 494.42 | 566.82 | N/A
Paulista | PE-00063-0193/2019 | 261 - Residencial | 0193 - Bônus FV Dinamica - CPP19 | 2019-11-11 | 2022-08-29 | Promover a eficientização em clientes residenciais através da concessão de bonus na substituição de refrigeradores ineficientes por refrigeradores eficientes | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 595 lâmpadas LFC e Tubular, por sistema utilizando 595 lâmpadas com tecnologia LED, e instalação de 119 sistemas de geração de energia fotovoltaica com capacidade total de 452,2 kWp | Area de atuação | 119 | 758.21 | 1 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1493974.63 | 1441937.66 | 496.73 | 877.75 | 0.31
Paulista | PE-00063-0156/2019 | 3 - Comércio e Serviços | 0156 - PIO XII BARRETOS CPP18 | 2019-02-26 | 2022-09-03 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituição do sistema iluminação convencional por 6.040 lâmpadas com tecnologia LED e instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 234,6 kWp | 1 | 1 | 895.82 | 99.3 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1996235.85 | 1996226.39 | 342.73 | 361.37 | 0.66
Santa Cruz | PE-00069-0023/2019 | 261 - Residencial | 0023 - Bônus Refrigeração Inverter | 2019-12-02 | 2022-09-03 | Promover a eficientização em clientes residenciais através da concessão de bonus na substituição de refrigeradores ineficientes por refrigeradores eficientes | Esta previsto no projeto a substituição de 2.000 refrigeradores e doação de 10.000 lampadas LED | 1 | 1 | 761.55 | 163.58 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 2307550.62 | 1504334.11 | 511.41 | 802.81 | 0.42
Paulista | PE-00063-0157/2019 | 3 - Comércio e Serviços | 0157 - PIO XII BARRETOS INFANTIL CPP18 | 2019-02-26 | 2022-10-04 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituição do sistema iluminação convencional por 3.040 lâmpadas com tecnologia LED e instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 226,8 kWp | 1 | 1 | 605.66 | 51.8 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1703912.45 | 1703873.95 | 342.73 | 361.37 | 0.8
RGE Sul | PE-00396-0114/2019 | 5 - Poder Público | 0114 - Prédios Públicos II | 2019-06-03 | 2022-10-09 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituição de 10.500 lâmpadas fluorescentes tubulares e vapor de sódio por lâmpadas/luminárias com tecnologia LED, e instalação de 135 kWp de geração fotovoltaica | 3 | 3 | 606.13 | 77.1 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1226354.58 | 1222415.25 | 366.75 | 541.54 | 0.52
RGE Sul | PE-00396-0163/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0163 - IP São Borja CPP20 | 2021-02-05 | 2022-10-09 | Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2020. Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 1.051 lâmpadas de Iluminação Pública, por lâmpadas com tecnologia LED. | Substituição de 1.051 lâmpadas ineficientes, por lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 1303.36 | 201.96 | Redução do Consumo de Energia Elétrica | 1596222.08 | 1591783.57 | 581.18 | 1244.72 | 0.2
Paulista | PE-00063-0237/2021 | 3 - Comércio e Serviços | 0237 - FUNFARME CPP20 | 2021-03-02 | 2022-10-09 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no condicionamento ambiental da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista. | Substituição dos Chillers da CAG por equipamentos mais eficientes a fim de reduzir o consumo de Energia da instalação. | 1 | 1 | 879.66 | 98.97 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1445766.43 | 1443379.55 | 372.38 | 434.96 | 0.45
Piratininga | PE-02937-0068/2018 | 5 - Poder Público | 0068 - Hospitais FV | 2018-06-13 | 2022-11-08 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituição de 13.010 lâmpadas convencionais por lâmpadas LED. Instalação de 3 usinas fotovoltaicas com capacidade de 279,6 kWp. | 3 | 3 | 883.18 | 37.28 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 2381723.42 | 2010488.58 | 329.05 | 516.89 | 0.69
Paulista | PE-00063-0151/2018 | 5 - Poder Público | 0151 - Hospitais FV | 2018-06-13 | 2022-11-08 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Instalação de 5 sistemas Fotovoltaico e substituição de 9540 lamadas obsoletas por LED | 4 | 5 | 1184.61 | 94 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 2559828.15 | 2552833.35 | 342.73 | 361.37 | 0.51
Paulista | PE-00063-0195/2020 | 10 - Educacional | 0195 - Cotuca | 2020-04-30 | 2022-11-08 | Capacitar os professores de escolas públicas e/ou privadas da área de concessão da CPFL Paulista sobre EE, consumo direto e indireto, questões ambientais ligadas aos processos de geração, distribuição e consumo de energia elétrica, segurança no uso de energia elétrica, entre outros. Os professores serão formados como mutiplicadores dos conceitos apresentados e levarão o conteúdo aos seus respectivos alunos. Desenvolver ações educativas complementares buscando promover a sensibilização da comunidade escolar para o uso eficiente e seguro da energia elétrica contribuindo para mudanças de hábitos e comportamentos. Envolver professores e alunos do ensino fundamental de forma direta, as famílias e comunidades do entorno de forma indireta, modificando o olhar para as questões relacionadas ao consumo de energia. Proporcionar experiência presencial e interativa aos alunos, através de atividades complementares desenvolvidas na Carreta "CPFL nas Escolas" nos temas acima relacionados | Contribuir com a formação de 2000 (dois mil) discentes por meio do fornecimento de equipamentos e laboratórios de eficiência energética. | Area de atuação | 2000 | N/A | N/A | Conscientização do Uso Consciente de Energia Elétrica | 384213.95 | 333571.04 | N/A | N/A | N/A
RGE Sul | PE-00396-0124/2019 | 3 - Comércio e Serviços | 0124 - Antonio Vieira - CPP19 | 2019-10-25 | 2022-11-29 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 4150 lâmpadas fluorescentes tubulares e vapor de sódio, por sistema utilizando 4150 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 154,10 kWp de geração fotovoltaica. | 1 | 1 | 683.81 | 109.67 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1499000 | 1463191.97 | 366.75 | 541.54 | 0.49
Paulista | PE-00063-0180/2019 | 261 - Residencial | 0180 - Bônus Refrigeração Inverter | 2019-12-02 | 2022-12-27 | Promover a eficientização em clientes residenciais através da concessão de bonus na substituição de refrigeradores ineficientes por refrigeradores eficientes | Esta previsto no projeto a substituição de 8.200 refrigeradores e doação de 40.000 lampadas LED | Area de atuação | 8200 | 4105.36 | N/A | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 9654261.76 | 9616229.75 | N/A | N/A | 0.53
Paulista | PE-00063-0200/2020 | 263 - Iluminação Pública | 0200 - IP LED Araçatuba | 2020-04-06 | 2022-12-27 | Promover a eficientização em sistemas de iluminação, em que forem identificados potenciais de economia através de ações de retrofit de equipamentos | Substituir o sistema de iluminação existente por sistema com tecnologia LED. Instalação de de geração fotovoltaica. | 1 | 1 | 4597.12 | 965.77 | Redução do consumo de energia | 8288087.48 | 8022308.68 | 678.84 | 1284.82 | 0.26
Piratininga | PE-02937-0095/2021 | 3 - Comércio e Serviços | 0095 - MONTEIRO LOBATO I CPP20 | 2021-02-05 | 2022-12-27 | Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2020. Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 122 lâmpadas de vapor de mercúrio e fluorescentes tubulares, por sistema utilizando 122 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 55,89 kWp de geração fotovoltaica. | Substituição de 122 lâmpadas. Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 55,89kWp. | 1 | 1 | 135.21 | 13.99 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 449999.99 | 428185.02 | 350.27 | 421.78 | 0.82
Piratininga | PE-02937-0097/2021 | 5 - Poder Público | 0097 - EMPTS CPP20 | 2021-02-05 | 2022-12-27 | Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2020. Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 325 lâmpadas fluorescentes tubulares e vapor de mercúrio, por sistema utilizando 325 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 82,80 kWp de geração fotovoltaica. | Substituição de 325 lâmpadas e instalação de 82,80 kwp de geração fotovoltaica. | 1 | 1 | 260.68 | 41.54 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 700000 | 666059.38 | 350.27 | 421.78 | 0.63
Piratininga | PE-02937-0072/2019 | 5 - Poder Público | 0072 - IFSP SALTO CPP18 | 2019-03-07 | 2023-02-26 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituição do sistema de iluminação externa das instalações do cliente composto por 911 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas com tecnologia LED, e instalação de 37,7 kWp de geração fotovoltaica | 1 | 1 | 101.09 | 13.69 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 305115.93 | 304546.56 | 403.53 | 306.88 | 0.69
Piratininga | PE-02937-0081/2019 | 261 - Residencial | 0081 - BÔNUS GELADEIRA [PIRATININGA] | 2019-10-23 | 2023-02-26 | Promover a eficientização em clientes residenciais através da concessão de bonus na substituição de refrigeradores ineficientes por refrigeradores eficientes | Esta previsto no projeto a substituição de 4.000 refrigeradores e doação de 20.000 lampadas LED | Area de atuação | 4000 | 1726.56 | 354.04 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 4504096.36 | 2513853.98 | 494.42 | 566.82 | 0.35
RGE Sul | PE-00396-0118/2019 | 261 - Residencial | 0118 - Bônus Refrigerador Inverter RGE | 2019-11-25 | 2023-02-26 | Promover a eficientização em clientes residenciais através da concessão de bonus na substituição de refrigeradores ineficientes por refrigeradores eficientes | Esta previsto no projeto a substituição de 8.500 refrigeradores e doação de 42.500 lampadas LED | Area de atuação | 11000 | 3921.95 | 791.04 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 9508149.27 | 9323804.86 | 524.86 | 1028.71 | 0.48
Jaguari | PE-00069-0027/2020 | 8 - Serviços Públicos | 0027 - SAE CHAVANTES | 2020-01-02 | 2023-02-26 | Projeto de Eficiência Energética no Serviço de Água e Esgoto de Chavantes (SAEC), formatado conforme demanda da área comercial para promover redução no consumo de energia do cliente. O cliente possui um total de R$2.113.116,72 em débitos com a CPFL Santa Cruz, sendo R$ 554.485,56 de faturas vencidas e R$ 1.558.631,16 de parecelamento à vencer. | O SAEC possui 2 unidades consumidoras principais, a unidade Sede e a unidade Santao Antônio, que correspondem pelo maior consumo do sistema de abastecimento de água. O cliente elaborou um pré-projeto para ambas que consiste na substituição de 8 motobombas por 6 novas e mais eficientes, construção de um reservatório de 280 m³ e automação do sistema na Santo Antônio. Com isso, a economia de energia estimada é na ordem de 13%, podendo ser maior conforme a utilização do novo reservatório. | 1 | 1 | 432.2 | 48.2 | Eficientização e Redução do consumo de energia | 921972.55 | 856835.56 | 497.39 | 321.25 | 0.56
Paulista | PE-00063-0245/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0245 - IP LED Barretos | 2022-04-04 | 2023-02-26 | Projeto de Eficiência Energética que visa o retrofit de pontos de iluminação pública do município de Barretos / SP. O projeto foi viabilizado com o propósito de reduzir os custos referentes a iluminação pública do município, em conjunto com negociação de dívida do Município com a CPFL. | Substituir parcialmente o parque de IP do município de Barretos. No total, serão substituídos 1.000 pontos que possuem lâmpadas de 250W por modelos de LED. Também estão previstos no projeto, em caso de necessidade, 100 braços de luminária (10% da quantidade total de luminárias) para substituição. | 1 | 1 | 799.98 | 151.56 | Redução do consumo de energia | 1216223.53 | 873535.54 | 594.43 | 1211.04 | 0.15
Jaguari | PE-00069-0033/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0033 - IP Taquarituba CPP21 | 2022-01-25 | 2023-02-26 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação pública do Município de Taquarituba, aprovado pela CPP 2021, na área de concessão da CPFL Santa Cruz. | Substituir o sistema de iluminação, composto por 126 luminárias de vapor de sódio, por sistema utilizando 126 luminárias com tecnologia LED. | 1 | 1 | 110.45 | 23.82 | Redução do consumo de energia | 157436.59 | 154009.78 | 584.68 | 1191.05 | 0.17
Piratininga | PE-02937-0105/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0105 - IP ARAÇOIABA DA SERRA 2022 CPP21 | 2022-02-10 | 2023-02-26 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação publica do Município de Araçoiaba da Serra, aprovado pela CPP 2021, na área de concessão da CPFL Piratininga. | Substituir o sistema de iluminação, composto por 300 lâmpadas vapor de sódio, por sistema utilizando 300 lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 254.51 | 54.89 | Redução do consumo de energia | 370643.23 | 365309.45 | 630.87 | 1226.36 | 0.16