## Projetos Encerrados 2023
iii. Abrangência
Empresa | Código do Projeto | Tipologia | i. título | Data Início | Data Término na ANEEL | ii. objetivos | Itens implementados | Municípios Atendidos | Clientes Beneficiados | iv. energia economizada (MW/ano) | v. demanda evitada no horário de ponta (Kw) | vi. impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios | vii. investimentos previstos (R$) | vii. investimentos realizados (R$) | viii. custo da energia economizada - CEE (R$/MWh) | ix. custo da demanda evitada - CED (R$/kW) | x. Relação Custo Benefício – RCB | Coordenador
Piratininga | PE-02937-0072/2019 | 5 - Poder Público | 0072 - IFSP SALTO CPP18 | 2019-03-07 | 2023-02-26 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituição do sistema de iluminação externa das instalações do cliente composto por 911 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas com tecnologia LED, e instalação de 37,7 kWp de geração fotovoltaica | 1 | 1 | 101.09 | 13.69 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 305115.93 | 3681.72 | 403.53 | 306.88 | 0.69
Piratininga | PE-02937-0081/2019 | 261 - Residencial | 0081 - BÔNUS GELADEIRA [PIRATININGA] | 2019-10-23 | 2023-02-26 | Promover a eficientização em clientes residenciais através da concessão de bonus na substituição de refrigeradores ineficientes por refrigeradores eficientes | Esta previsto no projeto a substituição de 4.000 refrigeradores e doação de 20.000 lampadas LED | Area de atuação | 4000 | 1726.56 | 354.04 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 4504096.36 | 1669.57 | 494.42 | 566.82 | 0.35
RGE | PE-00396-0118/2019 | 261 - Residencial | 0118 - Bônus Refrigerador Inverter RGE | 2019-11-25 | 2023-02-26 | Promover a eficientização em clientes residenciais através da concessão de bonus na substituição de refrigeradores ineficientes por refrigeradores eficientes | Esta previsto no projeto a substituição de 8.500 refrigeradores e doação de 42.500 lampadas LED | Area de atuação | 11000 | 3921.95 | 791.04 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 9508149.27 | 1174861.01 | 524.86 | 1028.71 | 0.48
Jaguari | PE-00069-0027/2020 | 8 - Serviços Públicos | 0027 - SAE CHAVANTES | 2020-01-02 | 2023-02-26 | Projeto de Eficiência Energética no Serviço de Água e Esgoto de Chavantes (SAEC), formatado conforme demanda da área comercial para promover redução no consumo de energia do cliente. O cliente possui um total de R$2.113.116,72 em débitos com a CPFL Santa Cruz, sendo R$ 554.485,56 de faturas vencidas e R$ 1.558.631,16 de parecelamento à vencer. | O SAEC possui 2 unidades consumidoras principais, a unidade Sede e a unidade Santao Antônio, que correspondem pelo maior consumo do sistema de abastecimento de água. O cliente elaborou um pré-projeto para ambas que consiste na substituição de 8 motobombas por 6 novas e mais eficientes, construção de um reservatório de 280 m³ e automação do sistema na Santo Antônio. Com isso, a economia de energia estimada é na ordem de 13%, podendo ser maior conforme a utilização do novo reservatório. | 1 | 1 | 432.2 | 48.2 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 921972.55 | 190918.08 | 497.39 | 321.25 | 0.56
Jaguari | PE-00069-0033/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0033 - IP Taquarituba CPP21 | 2022-01-25 | 2023-02-26 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação pública do Município de Taquarituba, aprovado pela CPP 2021, na área de concessão da CPFL Santa Cruz. | Substituir o sistema de iluminação, composto por 126 luminárias de vapor de sódio, por sistema utilizando 126 luminárias com tecnologia LED. | 1 | 1 | 110.45 | 23.82 | Redução do consumo de energia | 157436.59 | 154009.78 | 584.68 | 1191.05 | 0.17
Piratininga | PE-02937-0105/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0105 - IP ARAÇOIABA DA SERRA 2022 CPP21 | 2022-02-10 | 2023-02-26 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação publica do Município de Araçoiaba da Serra, aprovado pela CPP 2021, na área de concessão da CPFL Piratininga. | Substituir o sistema de iluminação, composto por 300 lâmpadas vapor de sódio, por sistema utilizando 300 lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 254.51 | 54.89 | Redução do consumo de energia | 370643.23 | 365309.45 | 630.87 | 1226.36 | 0.16
Piratininga | PE-02937-0082/2019 | 4 - Industrial | 0082 - BÔNUS MOTORES [PIRATININGA] | 2019-10-23 | 2023-03-11 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de motores de clientes industriais e comerciais, com potenciais de economia de energia elétrica | Esta previsto no projeto a substituição de 692 motores proporcionando uma economia estimada de 1.407MWh/ano e uma redução de demanda na ponta de 512kW. Ao final do projeto, os equipamentos ineficientes substituídos serão descartados | 1 | 1 | 1436.71 | 110.86 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 2755750.71 | 853996.34 | 386.57 | 168.36 | 0.37
RGE Sul | PE-00396-0119/2019 | 4 - Industrial | 0119 - BÔNUS MOTORES [RGE] | 2019-12-18 | 2023-03-11 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Esta previsto no projeto a substituição de 706 motores proporcionando uma economia estimada de 1.436MWh/ano e uma redução de demanda na ponta de 512kW. Ao final do projeto, os equipamentos ineficientes substituídos serão descartados | 1 | 1 | 1403.7 | 108.31 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1699023 | 631712.4 | 351.83 | 124.75 | 0.61
Paulista | PE-00063-0181/2019 | 4 - Industrial | 0181 - BÔNUS MOTORES [PAULISTA] | 2019-12-23 | 2023-03-11 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de motores de clientes industriais e comerciais, com potenciais de economia de energia elétrica | Esta previsto no projeto a substituição de 1522 motores proporcionando uma economia estimada de 3.095MWh/ano e uma redução de demanda na ponta de 512kW. Ao final do projeto, os equipamentos ineficientes substituídos serão descartados | 1 | 1 | 3092.55 | 238.62 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 3839387.16 | 1847640.34 | 386.57 | 168.36 | 0.42
Jaguari | PE-00069-0024/2019 | 4 - Industrial | 0024 - BÔNUS MOTORES [SANTA CRUZ] | 2019-12-23 | 2023-03-11 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de motores de clientes industriais e comerciais, com potenciais de economia de energia elétrica | Esta previsto no projeto a substituição de 350 motores proporcionando uma economia estimada de 712MWh/ano e uma redução de demanda na ponta de 512kW. Ao final do projeto, os equipamentos ineficientes substituídos serão descartados | 1 | 1 | 715.42 | 55.2 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 892631.89 | 94286.86 | 276.64 | 121.64 | 0.51
RGE Sul | PE-00396-0166/2021 | 3 - Comércio e Serviços | 0166 - SETREM CPP20 | 2021-01-18 | 2023-03-19 | Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2020. Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 3.131 lâmpadas fluorescentes, de vapor, incandescentes, mistas e demais modelos menos eficientes, por sistema utilizando 3.131 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 155,52 kWp de geração fotovoltaica. | Substituição de 3.131 lâmpadas. Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 155,52kWp. | 1 | 1 | 343.23 | 12.09 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 987539.03 | 51314.97 | 368.9 | 567.36 | 0.58
Piratininga | PE-02937-0083/2019 | 5 - Poder Público | 0083- PRÉDIOS PÚBLICOS 2019 | 2019-10-24 | 2023-04-01 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituição da iluminação existente parcial nos 6 prédios, composto por 5.288 lâmpadas fluorescentes tubulares/bulbo, halenogenas, mista e vapor de mercúrio por sistema 5.288 lâmpadas com tecnologia LED e a instalação de 170 kWp de geração fotovoltaica distribuídas nos prédios envolvidos. | 5 | 6 | 445.01 | 26.78 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1399863.42 | 16669.57 | 403.51 | 306.88 | 0.77
Piratininga | PE-02937-0100/2021 | 5 - Poder Público | 0100 - UNESP SOROCABA CPP20 | 2021-02-05 | 2023-04-01 | Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2020. Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 1.438 lâmpadas fluorescentes tubulares, por sistema utilizando 1.438 lâmpadas com tecnologia LED, e instalar 25,92 kWp de geração fotovoltaica. | Substituição de 1.438 lâmpadas e instalação de 25,92 kwp de geração fotovoltaica. | 1 | 1 | 121.74 | 26.46 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 245182.19 | 22257.72 | 336.53 | 345.05 | 0.57
Piratininga | PE-02937-0101/2021 | 5 - Poder Público | 0101 - UNESP SÃO VICENTE CPP20 | 2021-02-05 | 2023-04-01 | Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2020. Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 991 lâmpadas fluorescentes tubulares, por sistema utilizando 1.438 lâmpadas com tecnologia LED, e instalar 25,92 kWp de geração fotovoltaica. | Substituição de 991 lâmpadas e instalação de 25,92 kwp de geração fotovoltaica. | 1 | 1 | 123.03 | 24.97 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 254026.28 | 17420.91 | 336.53 | 345.05 | 0.57
RGE Sul | PE-00396-0183/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0183 - IP MUNICÍPIO CRUZEIRO DO SUL CPP21 | 2022-01-19 | 2023-04-01 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação pública do Município de Cruzeiro do Sul, aprovado pela CPP 2021, na área de concessão da RGE. | Substituir o sistema de iluminação, composto por 920 luminárias de vapor de sódio por sistema utilizando 920 luminárias com tecnologia LED. | 1 | 1 | 466.86 | 90.49 | Redução do consumo de energia | 997000 | 951253.1 | 581.18 | 1244.72 | 0.27
RGE Sul | PE-00396-0185/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0185 - IP Tiradentes do Sul CPP21 | 2022-01-19 | 2023-04-01 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação pública do Município de Tiradentes do Sul, aprovado pela CPP 2021, na área de concessão da RGE | Substituir o sistema de iluminação, composto por 619 luminárias de vapor de sódio e vapor metálico, por sistema utilizando 619 luminárias com tecnologia LED. | 1 | 1 | 279.42 | 49.78 | Redução do consumo de energia | 687960.99 | 643706.75 | 630.81 | 1412.95 | 0.27
RGE Sul | PE-00396-0171/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0171 - IP Paraí CPP21 | 2022-01-20 | 2023-04-01 | Este projeto consiste na troca do sistema de iluminação pública da cidade de Paraí - RS, cidade na área de concessão da CPFL RGE. | Substituição do sistema de iluminação pública atual, formado por lâmpadas de Vapor de Sódio e Vapor de Metalico, por sistema novo com tecnologia LED. | 1 | 1 | 586.27 | 109.19 | Redução do consumo de energia | 862644.9 | 799342.93 | 581.18 | 1244.72 | 0.18
RGE Sul | PE-00396-0187/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0187 - IP Nova Araçá CPP21 | 2022-01-20 | 2023-04-01 | Este projeto consiste na troca do sistema de iluminação pública da cidade de Nava Araçá - RS, cidade na área de concessão da CPFL RGE. | através da substituição do sistema de iluminação pública atual, formado por lâmpadas de Vapor de Sódio, por sistema novo com tecnologia LED | 1 | 1 | 438.22 | 81.67 | Redução do consumo de energia | 859214.06 | 793212.17 | 581.18 | 1244.72 | 0.25
Paulista | PE-00063-0262/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0262 - IP ITAPIRA CPP21 | 2022-01-21 | 2023-04-01 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização do sistema de iluminação publica no município de Itapira, aprovado pela CPP 2021, na área de concessão da CPFL Paulista. Este projeto visa contemplar a Prefeitura Municipal de Itapira que está localizada na cidade de Itapira – SP, e é responsável pela Iluminação Pública do município. | Substituir o sistema de iluminação pública, composto por 668 luminárias de vapor de sódio e vapor metálico, por sistema utilizando 668 equipamentos com tecnologia LED. | 1 | 1 | 537.51 | 115.92 | Redução do consumo de energia | 1254322.99 | 1191690.02 | 594.43 | 1211.04 | 0.27
Paulista | PE-00063-0258/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0258 - IP SERRA NEGRA CPP21 | 2022-01-21 | 2023-04-01 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação publica no município de Serra Negra, aprovado pela CPP 2021, na área de concessão da CPFL Paulista. Este projeto visa contemplar a Prefeitura Municipal de Serra Negra que está localizada na cidade de Serra Negra – SP, e é responsável pela Iluminação Pública do município. | Substituir o sistema de iluminação, composto por 591 luminárias de vapor de sódio, por sistema utilizando 591 equipamentos com tecnologia LED. | 1 | 1 | 441.35 | 95.18 | Redução do consumo de energia | 1116477.9217 | 1071376.66 | 594.43 | 1211.04 | 0.3
RGE Sul | PE-00396-0186/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0186 - IP SANTA ROSA CPP21 | 2022-01-26 | 2023-04-01 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação pública do Município de Santa Rosa, aprovado pela CPP 2021, na área de concessão da RGE. | Substituir o sistema de iluminação, composto por 840 luminárias de vapor de sódio por sistema utilizando 840 luminárias com tecnologia LED. | 1 | 1 | 621.49 | 114.27 | Redução do consumo de energia | 999999.99 | 923679.91 | 581.18 | 1244.72 | 0
Paulista | PE-00063-0261/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0261 - IP MONTE ALEGRE DO SUL CPP21 | 2022-02-01 | 2023-04-01 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação publica do município Monte Alegre do Sul, aprovado pela CPP 2021, na área de concessão da CPFL Paulista. Este projeto visa contemplar a Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul que está localizada na cidade de Monte Alegre do Sul – SP, e é responsável pela Iluminação Pública do município. | Substituir o sistema de iluminação pública, composto por 307 luminárias de vapor de sódio e vapor metálico, por sistema utilizando 307 equipamentos com tecnologia LED. | 1 | 1 | 254.94 | 54.98 | Redução do consumo de energia | 664350.65 | 607463.18 | 594.43 | 1211.04 | 0.33
Piratininga | PE-02937-0110/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0110 - IP MUNICIPIO DE BOITUVA CPP21 | 2022-02-04 | 2023-04-01 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação publica do Município de Boituva, aprovado pela CPP 2021, na área de concessão da CPFL Piratininga. Este projeto visa contemplar a Iluminação publica do município de Boituva – SP. | Substituir o sistema de iluminação, composto por 710lâmpadas vapor de sódio e vapor metálico, por sistema utilizando 710lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 466.26 | 95.3 | Redução do consumo de energia | 698344.47 | 677300.72 | 630.87 | 1226.36 | 0.17
Piratininga | PE-02937-0104/2022 | 8 - Serviços Públicos | 0104 - SAAE Vinhedo CPP21 | 2022-02-09 | 2023-04-01 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização nas instalações do sistema motrizes do Saneamento Basico de Vinhedo, aprovado pela CPP 2021, na área de concessão da CPFL Piratininga. Este projeto visa contemplar a SANEBAVI que está localizada na cidade de Vinhedo – SP | Substituir o 1 motor elétrico de 350cv por um equipamento com maior eficiência | 1 | 1 | 244.35 | 107.26 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 699833.67 | 690980.4 | 350.27 | 421.78 | 0.63
Paulista | PE-00063-0259/2022 | 5 - Poder Público | 0259 - UNESP ARARAQUARA CPP21 | 2022-02-09 | 2023-04-01 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no Campus de Araraquara, aprovado pela CPP 2021, na área de concessão da CPFL Paulista. Este projeto visa contemplar a UNESP no campus da cidade de Araraquara – SP. | Substituir o sistema de iluminação, composto por 5.186 lâmpadas e luminárias fluorescentes, mistas, halógenas, vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico e bulbo, por sistema utilizando 5.183 equipamentos com tecnologia LED | 1 | 1 | 474.52 | 109.56 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1065175.6598 | 993595.23 | 394.21 | 493.69 | 0.49
Paulista | PE-00063-0260/2022 | 5 - Poder Público | 0260 - UNESP BAURU CPP21 | 2022-02-09 | 2023-04-01 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no Campus de Bauru, aprovado pela CPP 2021, na área de concessão da CPFL Paulista. Este projeto visa contemplar a UNESP no campus da cidade de Bauru – SP. | Substituir o sistema de iluminação, composto por 5.094 lâmpadas e luminárias fluorescentes, mista, vapor de sódio, vapor metálico e bulbo, por sistema utilizando 5.094 equipamentos com tecnologia LED | 1 | 1 | 57.62 | 29.63 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 574607.32 | 535659.64 | 394.21 | 493.69 | 0
RGE Sul | PE-00396-0175/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0175 - IP FELIZ CPP21 | 2021-12-07 | 2023-04-29 | Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2021. Substituir o sistema de iluminação, composto por 616 luminárias de vapor de sódio, por sistema utilizando 616 luminárias com tecnologia LED. | Substituição de 616 lâmpadas ineficientes, por lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 251.19 | 46.28 | Redução do consumo de energia | 799399.08 | 749341.99 | 581.18 | 1244.72 | 0.39
RGE Sul | PE-00396-0176/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0176 - IP Estrela CPP21 | 2021-12-29 | 2023-04-29 | Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2021. Substituir o sistema de iluminação, composto por 616 luminárias de vapor de sódio, por sistema utilizando 950 luminárias com tecnologia LED. | Substituição de 950 lâmpadas ineficientes, por lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 329 | 60.62 | Redução do consumo de energia | 648335.64 | 616721.57 | 581.18 | 1244.72 | 0.25
RGE Sul | PE-00396-0177/2021 | 263 - Iluminação Pública | 0177 - IP GARIBALDI CPP21 | 2021-12-29 | 2023-04-29 | Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2021. Substituir o sistema de iluminação, composto por 862 luminárias de vapor de sódio, por sistema utilizando 950 luminárias com tecnologia LED. | Substituição de 862 lâmpadas ineficientes, por lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 777.92 | 143.33 | Redução do consumo de energia | 999999.99 | 951641.85 | 581.18 | 1244.72 | 0.16
RGE Sul | PE-00047-0154/2022 | 10 - Educacional | 0154 - Educacional Olimpíadas 2º Fase | 2022-07-29 | 2023-05-29 | Projeto educacional de eficiência energética com o objetivo de promover a realização de uma Olimpíada Nacional de Eficiência Energética como instrumento de divulgação da Eficiência Energética para escolas e estimulo a hábitos sustentáveis que possam contribuir para o uso eficiente da energia elétrica em território nacional, além de sensibilizar Secretarias de Educação e instituições de ensino para a importância do ensino de eficiência energética no currículo escolar. | Esse projeto tem como público alvo os estudantes das escolas públicas e particulares do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental localizadas na área de concessão da CPFL Paulista, Piratiniga, Santa Cruz e RGE e demais distribuidoras cooperadas ao projeto. | Área de atuação | Área de atuação | N/A | N/A | Conscientização do Uso Consciente de Energia Elétrica | 206087.41 | 181888.13 | N/A | N/A | N/A
Paulista | PE-00047-0154/2022 | 10 - Educacional | 0154 - Educacional Olimpíadas 2º Fase | 2022-07-29 | 2023-05-29 | Projeto educacional de eficiência energética com o objetivo de promover a realização de uma Olimpíada Nacional de Eficiência Energética como instrumento de divulgação da Eficiência Energética para escolas e estimulo a hábitos sustentáveis que possam contribuir para o uso eficiente da energia elétrica em território nacional, além de sensibilizar Secretarias de Educação e instituições de ensino para a importância do ensino de eficiência energética no currículo escolar. | Esse projeto tem como público alvo os estudantes das escolas públicas e particulares do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental localizadas na área de concessão da CPFL Paulista, Piratiniga, Santa Cruz e RGE e demais distribuidoras cooperadas ao projeto. | Área de atuação | Área de atuação | N/A | N/A | Conscientização do Uso Consciente de Energia Elétrica | 206087.41 | 181888.13 | N/A | N/A | N/A
Piratininga | PE-00047-0154/2022 | 10 - Educacional | 0154 - Educacional Olimpíadas 2º Fase | 2022-07-29 | 2023-05-29 | Projeto educacional de eficiência energética com o objetivo de promover a realização de uma Olimpíada Nacional de Eficiência Energética como instrumento de divulgação da Eficiência Energética para escolas e estimulo a hábitos sustentáveis que possam contribuir para o uso eficiente da energia elétrica em território nacional, além de sensibilizar Secretarias de Educação e instituições de ensino para a importância do ensino de eficiência energética no currículo escolar. | Esse projeto tem como público alvo os estudantes das escolas públicas e particulares do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental localizadas na área de concessão da CPFL Paulista, Piratiniga, Santa Cruz e RGE e demais distribuidoras cooperadas ao projeto. | Área de atuação | Área de atuação | N/A | N/A | Conscientização do Uso Consciente de Energia Elétrica | 206087.41 | 181888.13 | N/A | N/A | N/A
Jaguari | PE-00047-0154/2022 | 10 - Educacional | 0154 - Educacional Olimpíadas 2º Fase | 2022-07-29 | 2023-05-29 | Projeto educacional de eficiência energética com o objetivo de promover a realização de uma Olimpíada Nacional de Eficiência Energética como instrumento de divulgação da Eficiência Energética para escolas e estimulo a hábitos sustentáveis que possam contribuir para o uso eficiente da energia elétrica em território nacional, além de sensibilizar Secretarias de Educação e instituições de ensino para a importância do ensino de eficiência energética no currículo escolar. | Esse projeto tem como público alvo os estudantes das escolas públicas e particulares do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental localizadas na área de concessão da CPFL Paulista, Piratiniga, Santa Cruz e RGE e demais distribuidoras cooperadas ao projeto. | Área de atuação | Área de atuação | N/A | N/A | Conscientização do Uso Consciente de Energia Elétrica | 206087.41 | 181888.13 | N/A | N/A | N/A
Piratininga | PE-02937-0112/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0112 - IP VOTORANTIM 2022 CPP21 | 2022-02-10 | 2023-05-07 | Este projeto visa contemplar a iluminação publica do município de Votorantim – SP. | Substituir o sistema de iluminação, composto por 284 lâmpadas vapor de sódio e vapor metálico, por sistema utilizando 284 lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 369.86 | 79.77 | Redução do consumo de energia eletrica | 367661.91 | 350559.46 | 630.87 | 1226.36 | 0.11
Jaguari | PE-00069-0029/2020 | 3 - Comércio e Serviços | 0029 - PH-SANTA CRUZ-II | 2020-08-28 | 2023-05-09 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituição de 7207 lampadas Substituição de 22 chuveiros Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica | 4 | 4 | 858.11 | 26.64 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 2357580.92 | 231014.93 | 311.66 | 507.16 | 0
Paulista | PE-00063-0232/2021 | 3 - Comércio e Serviços | 0232 - Notre Dame CPP20 | 2021-03-11 | 2023-05-09 | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 1.413 lâmpadas fluorescentes tubulares e compactas, incandescentes, de vapor metálico e dicróicas, por sistema utilizando 1.367 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 326,43 kWp de geração fotovoltaica. | Substituição de 1413 lâmpadas. Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 326,43kWp. | 1 | 1 | 555.89 | 3.52 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1599095.83 | 50331.2 | 372.38 | 434.96 | 0.65
RGE Sul | PE-00396-0167/2021 | 3 - Comércio e Serviços | 0167 - Hosp São Vicente de Paulo CPP20 | 2021-01-18 | 2023-05-16 | Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2020. Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 6.594 lâmpadas ineficientes de diversas potências, conforme detalhado abaixo, por lâmpadas com tecnologia LED. Adicionalemnte instalar sistema de geração fotovoltaica de 86,94kWp. | Substituição de 6594 lampadas. Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 86,94kWp. | 1 | 1 | 510.14 | 70.93 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1000000 | 45514.17 | 368.9 | 567.36 | 0.49
RGE Sul | PE-00396-0164/2021 | 5 - Poder Público | 0164 - PM Cachoeira do Sul CPP20 | 2021-04-07 | 2023-05-30 | Substituir o sistema de iluminação, composto por 599 lâmpadas, sendo estas lâmpadas de vapor metálico e fluorescentes tubulares, por sistema utilizando 599 lâmpadas com tecnologia LED e instalação de dois sistemas fotovoltaicos, os quais terão capacidade nominal de aproximadamente 80,40 kWp com inversor de 75 kW e 73,70 kWp com inversor de 60 kW. | Substituição de 559 lâmpadas e instalação de 80,40 kwp de geração fotovoltaica com inversor de 75kW e 73,70 kWp com inversor de 60 kW. | 1 | 1 | 243.95 | 0 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 845035.77 | 66018.4 | 581.18 | 1244.72 | 0.52
Piratininga | PE-02937-0096/2021 | 3 - Comércio e Serviços | 0096 - MONTEIRO LOBATO II CPP20 | 2021-02-05 | 2023-05-30 | Cumprir regras regulatórias da ANEEL, realizando projetos de eficiência energética aprovados através da Chamada Pública de Projetos de 2020. Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 33 lâmpadas de vapor de mercúrio e fluorescentes tubulares, por sistema utilizando 33 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 55,55 kWp de geração fotovoltaica. | Substituição de 33 lâmpadas. Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica de 55,55 kWp. | 1 | 1 | 96.58 | 1.04 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 402748.66 | 67204.58 | 542.75 | 1140.02 | 0.67
RGE Sul | PE-00396-0143/2020 | 2 - Baixa Renda | 0143 - Baixa Renda 2020 | 2020-01-28 | 2023-05-30 | Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de equipamentos com potencial economia de energia | 1000 regularizações; 50.000 LEDs; 2.500 Trocadores de Calor; 600 Coletores Solares; 40 eventos de Ações Sociais em locais públicos; 160 refrigeradores modelo Inverter | Area de atuação | 16.760 | 2699.38 | 1033.43 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 11789466.22 | 538518.88 | 524.86 | 1028.71 | 0.75
Jaguari | PE-00069-0034/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0034 - IP LED SANTA CRUZ | 2022-04-08 | 2023-05-30 | Reduzir o desperdício de energia elétrica no poder público, por meio de implementação de projeto de eficiência energética. | Substituição de 630 (seiscentos e trinta) pontos de iluminação pública do município de Óleo por luminárias de LED, 500 (quinhentos) pontos do parque de Iluminação Pública do município de Arandu por luminárias LED e 1850 (mil oitocentos e cinquenta) pontos de iluminação pública do município de Ribeirão Claro por luminárias de LED. Um adicional de 80 pontos frente ao cadastro GIS das cidades, como margem de segurança e manutenção do projeto. | 1 | 2 | 1731.81 | 320.3 | Redução do consumo de energia | 3017931.91 | 2530887.41 | 627 | 1316.56 | 0.21
Paulista | PE-00063-0207/2020 | 3 - Comércio e Serviços | 0207 - PH-PAULISTA-X | 2020-05-06 | 2023-07-30 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Instalação de usinas fotovoltaicas e substituição de lâmpadas ineficientes por modelos LED para proporcionar redução do consumo de energia nesses clientes. | 7 | 7 | 1553.22 | 42.99 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 5982949.46 | 248191.48 | 361.87 | 394.52 | 0.74
Paulista | PE-00063-0252/2022 | 8 - Serviços Públicos | 0252 - DAE Santa Bárbara d’Oeste CPP21 | 2022-02-11 | 2023-07-30 | Este projeto consiste na otimização do sistema de motrizes localizados na DAE. | Substituição de 2 motores elétricos, por equipamentos com maior eficiência. | 1 | 1 | 899 | 99.95 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1341908.7751 | 591990.05 | 394.21 | 493.69 | 0.38
RGE Sul | PE-00396-0189/2022 | 2 - Baixa Renda | 0189 - Trocador de Calor RGE | 2022-06-09 | 2023-07-30 | Realizar ações de eficiência energética pela substituição de lâmpadas obsoletas por LED e instalação de trocadores de calor. | Esta prevista a instalação de 1.100 equipamentos trocadores de calor em substituição aos chuveiros tradicionais e mais a substituição de 3.300 lâmpadas, sendo em sua maioria fluorescentes compactas | 3 | 3 | 303.53 | 118.73 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1750672.84 | 1543704.41 | 593.4 | 1255.63 | 0
Paulista | PE-00063-0218/2020 | 5 - Poder Público | 0218 - ESALQ_USP | 2020-08-24 | 2023-08-29 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | implementação de Sistema de Geração Fotovoltaica e substituição do sistema de iluminação para LED. Substituição de 2.350 lâmpadas fluorescentes | 1 | 3 | 283.88 | 0 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 807218.51 | 23307.21 | 372.38 | 434.96 | 0.86
Piratininga | PE-02937-0103/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0103 - IP SANTOS | 2022-01-18 | 2023-08-29 | Melhoria dos sistemas de iluminação pública com substituição de modelos ineficientes de lâmpadas por modelos LED e logística reversa de lâmpadas. | Substituição de 3000 lampadas não eficientes por lampadas LED | 1 | 1 | 1272.9 | 279.49 | Redução do consumo de energia | 4317297 | 4267559.54 | 1431.33 | 313.09 | 0.44
Paulista | PE-00063-0243/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0243 - IP LED Itápolis | 2022-04-11 | 2023-08-29 | Realizar a troca de lâmpadas convencionais de iluminação pública por tecnologia led e apresentar as oportunidades de uso eficiente de energia elétrica, bem como a redução dos custos relacionados. | Substituição de 5.660 luminárias públicas com lâmpadas convencionais não eficientes com reator, por luminárias com lâmpadas de tecnologia LED | 1 | 1 | 2285 | 493 | Redução do consumo de energia | 3781524.25 | 3781132.39 | 550.31 | 1086.69 | 0.21
Paulista | PE-00063-0206/2020 | 3 - Comércio e Serviços | 0206 - PH-PAULISTA-VIII | 2020-05-06 | 2023-08-29 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Instalação de usinas fotovoltaicas e substituição de lâmpadas ineficientes por modelos LED para proporcionar redução do consumo de energia nesses clientes. | 1 | 1 | 138.86 | 1.71 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 3148128.86 | 215664.6 | 550.31 | 1086.69 | 0.48
Paulista | PE-00063-0231/2020 | 5 - Poder Público | 0231 - Comando 11 Brigada de Campinas | 2020-12-18 | 2023-09-08 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 162 lâmpadas de baixa eficiência, sendo elas lâmpadas fluorescentes, mistas e de vapor metálico, por lâmpadas LED e a instalação de uma usina de geração fotovoltaica de 91,26 kWp. | 1 | 1 | 161.68 | 4.54 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 509455.03 | 133080.73 | 372.38 | 434.96 | 0.7
RGE Sul | PE-00396-0103/2018 | 5 - Poder Público | 0103 - Hospitais FV | 2018-06-20 | 2023-10-09 | Reduzir o desperdício de energia elétrica nos hospitais, por meio de implementação de projeto de eficiência energética. | Substituição de 29995 lâmpadas e 400 kwp de geração fotovoltaica. | 7 | 7 | 1608,10 | 65,58 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 3999643.3796 | 12472.4 | 366.75 | 541.54 | 0,79
Paulista | PE-00063-0186/2019 | 3 - Comércio e Serviços | 0186 - PIO XII IVETE - CPP19 | 2019-12-06 | 2023-10-09 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituir o sistema de iluminação existente, composto por 5.663 lâmpadas fluorescentes tubulares e bulbo, por sistema utilizando 5.663 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de um sistema de geração fotovoltaica de 108,8 kWp. | 1 | 1 | 682.83 | 60.65 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1160177.4 | 1154214.07 | 361.87 | 394.52 | 0.53
Piratininga | PE-02937-0080/2019 | 5 - Poder Público | 0080 - PH-PIRATININGA-I | 2019-10-21 | 2023-10-09 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituição do sistema de iluminação externa das instalações do cliente composto por 2.061 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas com tecnologia LED, e instalação de 1.069,4 kWp de geração fotovoltaica | 3 | 3 | 1545.86 | 4.95 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 6029021.83 | 1108.9 | 403.53 | 306.88 | 0.81
Paulista | PE-00063-0219/2020 | 2 - Baixa Renda | 0219 - Regularização Vila Soma Sumaré | 2020-08-28 | 2023-10-09 | Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de equipamentos com potencial economia de energia | Esta previsto no projeto a substituição de 45.000 lampadas | 1 | 10000 | 880.38 | 393 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 5739380 | 1254247.14 | 520.84 | 962.77 | 0.79
RGE Sul | PE-00397-0045/2018 | 5 - Poder Público | 0045 - Hospitais FV [RGE] | 2018-06-19 | 2023-10-09 | Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de equipamentos com potencial economia de energia | GD em 7 hospitais e 26.015 LEDs | Area de atuação | 120 | 2473.14 | 83.10 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 3999213.93 | 3992250.89 | 332.64 | 559.4 | 0.79
Paulista | PE-00063-0176/2019 | 2 - Baixa Renda | 0176 - Baixa Renda Paulista 2019-2020 | 2019-08-12 | 2023-10-09 | Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de equipamentos com potencial economia de energia | Esta previsto no projeto a substituição de 120.000 Lampadas par aLED, Regularização de 2.200 clandestinos, intalação de 9.600 aquecedores solares , treinamento e orientações a população. Ao final do projeto, os equipamentos ineficientes substituídos serão descartados. | Area de atuação | 9600 | 9094.05 | 3640 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 38391240.56 | 4970501.64 | 360.33 | 510.4 | 0.79
Jaguari | PE-00069-0021/2019 | 2 - Baixa Renda | 0021 - Baixa Renda Santa Cruz 2019-2020 | 2019-08-12 | 2023-10-09 | Promover a eficientização energética em clientes de baixo poder aquisitivo, através da substituição de equipamentos com potencial economia de energia | Esta previsto no projeto a substituição de 12.000 Lampadas para LED, Regularização de 200 clandestinos, intalação de 1.200 aquecedores solares, treinamento e orientações a população. Ao final do projeto, os equipamentos ineficientes substituídos serão descartados. | Area de Atuação | 24 | 169.73 | 26.17 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 4494242.55 | 286257.95 | 351.83 | 124.75 | 0.61
Paulista | PE-00063-0226/2021 | 4 - Industrial | 0226 - Jampac CPP20 | 2021-02-05 | 2023-11-28 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização no sistema de iluminação, em sistemas motrizes e instalação de usina de geração de energia fotovoltaica da Jampac Indústria e Comércio de Alimentos de Itapira/SP, aprovado pela CPP 2020, na área de concessão da CPFL Paulista. | Projeto visa a troca de 07 luminárias ineficientes por 07 de tecnologia Led e troca de 18 motores de 3CV, 7,5 CV, 50CV, 75 CV e 100CV e uma usina Fotovoltaica. | 1 | 1 | 458.61 | 8.81 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 613799.65 | 89387.29 | 372.38 | 434.96 | 0.78
Paulista | PE-00063-0173/2018 | 10 - Educacional | 0173 - CPFL nas Escolas - Energia em Jogo | 2018-12-18 | 2023-11-28 | Capacitar os professores de escolas públicas e/ou privadas da área de concessão da CPFL Paulista sobre EE, consumo direto e indireto, questões ambientais ligadas aos processos de geração, distribuição e consumo de energia elétrica, segurança no uso de energia elétrica, entre outros. Os professores serão formados como mutiplicadores dos conceitos apresentados e levarão o conteúdo aos seus respectivos alunos. Desenvolver ações educativas complementares buscando promover a sensibilização da comunidade escolar para o uso eficiente e seguro da energia elétrica contribuindo para mudanças de hábitos e comportamentos. Envolver professores e alunos do ensino fundamental de forma direta, as famílias e comunidades do entorno de forma indireta, modificando o olhar para as questões relacionadas ao consumo de energia. Proporcionar experiência presencial e interativa aos alunos, através de atividades complementares desenvolvidas na Carreta "CPFL nas Escolas" nos temas acima relacionados | Capacitação de professores e alunos sobre o tema de eficiência energética. | Area de atuação | 31000 | N/A | N/A | Conscientização do Uso Consciente de Energia Elétrica | 3485956 | 382149.04 | N/A | N/A | 0
Jaguari | PE-00069-0020/2018 | 10 - Educacional | 0020 - CPFL nas Escolas - Energia em Jogo | 2018-12-18 | 2023-11-28 | Capacitar os professores de escolas públicas e/ou privadas da área de concessão da CPFL Santa Cruz sobre EE, consumo direto e indireto, questões ambientais ligadas aos processos de geração, distribuição e consumo de energia elétrica, segurança no uso de energia elétrica, entre outros. Os professores serão formados como mutiplicadores dos conceitos apresentados e levarão o conteúdo aos seus respectivos alunos. Desenvolver ações educativas complementares buscando promover a sensibilização da comunidade escolar para o uso eficiente e seguro da energia elétrica contribuindo para mudanças de hábitos e comportamentos. Envolver professores e alunos do ensino fundamental de forma direta, as famílias e comunidades do entorno de forma indireta, modificando o olhar para as questões relacionadas ao consumo de energia. Proporcionar experiência presencial e interativa aos alunos, através de atividades complementares desenvolvidas na Carreta "CPFL nas Escolas" nos temas acima relacionados | Capacitação de professores e alunos sobre o tema de eficiência energética. | Area de atuação | 10300 | N/A | N/A | Conscientização do Uso Consciente de Energia Elétrica | 1969648 | 75369.01 | N/A | N/A | N/A
Paulista | PE-00063-0276/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0276 - IP LED STA BÁRBARA D'OESTE CPP22 | 2022-12-19 | 2023-11-28 | Otimização do sistema de iluminação publica. | Substituição de 275 lâmpadas por modelos mais eficientes. | 1 | 1 | 193.902 | 41.8176 | Redução do consumo de energia | 536000.3925 | 513398.99 | 675.57 | 1517.09 | 0.28078
Piratininga | PE-02937-0124/2023 | 263 - Iluminação Pública | 0124 - IP Araçoiaba da Serra CPP22 | 2023-01-20 | 2023-11-28 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização energética nas instalações do Município de Araçoiaba da Serra, aprovado pela CPP 2022, na área de concessão da CPFL Piratininga. Este projeto visa contemplar a Iluminação Pública que da cidade de Araçoiaba da Serra – SP. | Otimização do sistema de Iluminação Pública do município, substituindo lâmpadas não eficientes por lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 182.9182 | 39.4488 | Redução do Consumo de Energia Elétrica | 300000 | 281635.68 | 630 | 1226.36 | 0.19
RGE Sul | PE-00396-0117/2019 | 5 - Poder Público | 0117 - PH-RGE-I | 2019-10-29 | 2023-12-30 | Promover a eficientização, através da subsituição e retrofit de equipamentos com potenciais de economia de energia elétrica e instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia | Substituição do sistema de iluminação externa das instalações do cliente composto por 12.000 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas com tecnologia LED | 23 | 23 | 2316.51 | 34.95 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 8032885.17 | 151840.98 | 331.57 | 355.92 | 0.39
Piratininga | PE-02937-0106/2022 | 5 - Poder Público | 0106 - MUNICIPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA 2022 CPP21 | 2022-02-10 | 2023-12-30 | Eficientização no sistema de iluminação e implementação de sistema de geração fotovoltaico | Substituir o sistema de iluminação, composto por 278 lâmpadas fluorescentes e vapor de sódio, por sistema utilizando 278 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 60 kWp de geração fotovoltaica | 1 | 1 | 110.17 | 1.53 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 443657.0751 | 391860.62 | 630.8664 | 1226.3554 | 0.57
Paulista | PE-00063-0256/2022 | 3 - Comércio e Serviços | 0256 - Associação Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus CPP21 | 2022-02-04 | 2023-12-30 | Substituir o sistema de iluminação, composto por 776 lâmpadas fluorescentes e mistas , por sistema utilizando 776 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 89,6 kWp de geração fotovoltaica. | Substituir o sistema de iluminação, composto por 614 lâmpadas fluorescentes tubulares e bulbo, por sistema utilizando 614 lâmpadas com tecnologia LED. Instalação de 168,00kWp de geração fotovoltaica. | 1 | 1 | 410.49 | 20.22 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 1572893.2291 | 1444407.27 | 394.21 | 493.69 | 0.8
Note on A34: Marcia Cristine Esposto: Projeto Cooperado Coelba
Note on A35: Marcia Cristine Esposto: Projeto Cooperado Coelba
Note on A36: Marcia Cristine Esposto: Projeto Cooperado Coelba
Note on A37: Marcia Cristine Esposto: Projeto Cooperado Coelba
Note on F34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Projeto cooperado. Aguardando Carregamento Coelba
Note on F35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Projeto cooperado. Aguardando Carregamento Coelba
Note on F36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Projeto cooperado. Aguardando Carregamento Coelba
Note on F37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Projeto cooperado. Aguardando Carregamento Coelba